ПРЕДМЕТ:								           .

ПОЈАШЊЕЊЕ  конкурсне документације 2

ЈНМВ 1/17

ПИТАЊЕ:

U konkursnoj dokumentaciji JNMV br 1/17- Medicinski potrošni materijal, u partiji br 1:

1. flaster na platnu- da li je potreban proziran hipoalergijski flaster širine 5cm? Da li je potrebno dostaviti uzorak?

2. gaza pamučna sterilna- da li je potrebna sterilna gaza gustine tkanja 17 niti ( 10+7 )

3. kaliko zavoj- da li je potreban kaliko zavoj 100% pamuk, utkan rub, gustina tkanja 14+10 niti/cm2 u pojedinačnom celofanskom pakovanju ( prema zahtevu važećeg standarda Ph Jug IV )? Da li je potrebno dostaviti uzorak i  originalni proizvođački sertifikat analize?

4. vata papirna- da li je potrebna papirna vata kvaliteta Ph Jug IV? Da li je potrebno dostaviti proizvođački sertifikat analize?

5. pamučna vata- da li je potrebna pamučna vata kvaliteta Ph Jug IV? Da li je potrebno dostaviti proizvođački sertifikat analize?

6. Esmarhova poveska- da li se misli na Esmarhovu gumenu povesku za višekratnu upotrebu?

7. gel za EKG a 1kg- da li je potreban gel za ultrazvuk ili gel za EKG?

8. sterilna kompresa od gaze 5x5- da li je potrebna kompresa gustine tkanja 17 ( 10+7 ), broj slojeva 16?

9. gaza pamučna nesterilna 100mx80cm- da li je potrebna gaza gustine tkanja 17 ( 10+7 ), površinske mase I ≥23.5?

ОДГОВОР:

1. фластер на платну-потребан је хипоалергијски фластер на платну, ширине 5 цм, не мора бити прозиран. Није потребно доставити узорак.

2.Потребна је памучна стерилна газа 1м, густине ткања 17 нити.

3. Потребан је калико завој 100% памук, уткан руб, густине ткања 14+10 niti/cm2 у појединачном целофанском паковању.  Квалитетет производа: према важећим стандардима квалитета у Републици Србији. Није потребно доставити узорак ни важећи произвођачки сертификат анализе. Потребно је доставити важеће решење о упису у регистар АЛИМС у складу са конк.док.

4.Потребна је папирна вата чији је квалитет у складу са важећим стандардима квалитета у Републици Србији. Није потребно доставити узорак ни важећи произвођачки сертификат анализе. Потребно је доставити важеће решење о упису у регистар АЛИМС у складу са конк.док.

5. Потребна је памучна вата чији је квалитет у складу са важећим стандардима квалитета у Републици Србији. Није потребно доставити узорак ни важећи произвођачки сертификат анализе. Потребно је доставити важеће решење о упису у регистар АЛИМС у складу са конк.док.

6. Мисли се на Есмархову повеску за вишекратну употребу.

7. Потребан нам је гел за ЕКГ или ултразвук.,у том смислу у ставки 30 у погледу назива ћемо изменити конкурсну документацију и продужити рок за доставу понуда. Уместо назива ''гел за ЕКГ a 1kg'’ писаће ''гел за ЕКГ или ултразвук a 1kg''.

8.потребна нам је стерилна компреса од газе 5x5 густине ткања 17 нити, број слојева 16.

9. газа памучна нестерилна 100mx80cm-одговор је да наше потребе задовољава како газа са густином ткања 13 нити (нето масе мин 14гр/м2) тако и газа са 17 нити по cm2 (нето масе минимум 23.5).

У Коцељеви 25.11.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ