ПРЕДМЕТ:								           .

ПОЈАШЊЕЊЕ  конкурсне документације 1

ЈНМВ 3/17

ПИТАЊЕ:

Poštovani,
molimo vas da nam pojasnite neke stavke kao i dodatne uslove za ispravnost ponude.
1.Kako je u pitanju javna nabavka male vrednosti sa veoma kratkim rokom pripreme,smatramo da nije u skladu sa Zakonom zbog preobimnosti i zahtevnosti u sledećem smislu:U postupcima JNMV dovoljno je da se dostavi samo Izjava o posedovanju rešenja od ALIMS-a .U slučaju da sumnjate ili vi ili konkurencija,uvek možete dostaviti zahtev za dodatnim pojašnjenjem.Takodje sva rešenja javno su dostupna na sajtu ALIMS-a.Takodje tada možete proveriti i posedovanje ovlašćenja.
2.Proverom procenjenih vrednosti nekih stavki,uočili smo da su veoma niske,odnosno da ste ih ostavili na nivou prošle godine.Molimo proverite.
3.Uočili smo da vam je opis materijala nedovoljno precizan pa molimo pojasnite sledeće:
-partije 1 i 2- amalgami mogu biti sa različitim procentima srebra što svakako utiče na kvalitet materijala,a i kasnije same ispune-primer-Galenikini imaju 50%.
-partija 10.Cavit- molimo izrazite materijal u gramima,postoje pakovanja od 30,40 i 50 grama,a samim tim i cene se znatno razlikuju
-partija 11.Cegal N- pojasnite pakovanje seta- 120 gr+50 ml
-partija 13.Kalcipast- pojasnite pakovanje-Kalcipast je u pakovanju od 5 gr
-partija14.Sitisan- pakovanje je od 20 ml
-partija 15.Email- molimo navedite veličinu pakovanja- Email je u bočici od 6 gr,ali postoje veoma različita pakovanja materijala,a samim tim i cena
-partija 16.zalivač fisura-molimo navedite veličinu pakovanja- koliko gr ili ml je potrebno
-partija 17.Fluorogal mite-navedite veličinu pakovanja
-partija 18.Gelatamp ili odg- koliko je pakovanje,postoje pakovanja od 10 ili 40 komada itd.
-partije 20 i 21-Gutaperka poeni-uobičajena pakovanja su od 120 komada
-partija 22.bond- navedite koliko je pakovanje
-partija 23-Te ekonom plus-izrazite u gramima
-partija 24.Alfagal bejz- umesto naziva materijala treba da stoji njegova osnovna indikacija- gjc za podloge-pak.18 gr+17,5 ml
-partija 25-jodoform gaza a 5 mx 1 cm?
-partija 26-jodoform prah -pakovanje je od 15 grama-
-partija 27-Kariofil Z-navedite pakovanje
-partija 32.Vantal pasta-izrazite materijal u gramima
-partij-34,36,40,41,42,43,44,45,46,48 i 49 -takodje izrazite u najmanjim jedinicama mere,a ne u pakovanjima.

ОДГОВОР:

1. У складу са чл.76 ЗЈН наручилац је одредио додатни услов који је у логичкој вези са предметном набавком и представља за наручиоца доказ квалитета и поузданости понуђеног добра. Обзиром да ће првобитно одређен рок за доставу понуда од 8 дана бити продужен за 2 дана, сматрамо да је рок од 10 дана довољан за прикупљање наведених доказа.

2. Процењену вредност добара наручилац је одредио у складу са чл. 65 ЗЈН, узимајући у обзир и количине које су потребне, а пре свега опредељена финансијска средства за стоматолошки потрошни материјал која су ограничена.

3.Узевши у обзир Ваше сугестије и примедбе извршили смо измене у конкурсној документацији.

У Коцељеви 02.12.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ