ПРЕДМЕТ:								           .

ПОЈАШЊЕЊЕ  конкурсне документације 1

ЈНМВ 2/19

ПИТАЊЕ:

Poštovani,

Nakon uvida u  konkursnu dokumentaciju  I tehničku specifikaciju kao I izmenu konkursne dokumentacije za nabavku stomatološkog materijala JNMV  2/19-   imamo nekoliko pitanja I sugestija.

U opisu proizvoda  za neke od traženih preparata se konkretno I detaljno navodi opis preparata, hemijski procentualni sastav, dimenzije I ostale specifične karakteristike pojedinih materijala,  koji odgovaraju  isključivo jednom jedinom proizvodu, što se kosi sa osnovnim načelima Zakona o javnim nabavkama . Molimo Vas da izvršite izmene u okviru naziva I opisa materijala I na taj način  dobijete ispravnu I zakonitu  tehničku specifikaciju , koja ne ograničava ponudu ekvivalentnih preparata u skladu sa načelima ZJN.

Obzirom da se u okviru naziva proizvoda prepoznaje  opis  za više  preparata iz asortimana proizvođača  Galenike, dužni smo da Vas obavestimo da je došlo do strukturnih promena u kompaniji Galenika ad  I da je ceo asortiman dentalnih proizvoda za sada bez proizvodnje I prodaje. Iz tog razloga Vas molimo da izvršite korekciju u opisu traženih preparata , u zahtevanim pakovanjima kako bi ponuđači bili u mogućnosti da ponude paralelne traženih  proizvoda.

Partija 1

Stavka 1. I 2  Molimo Vas u opisu dodajte od 44% Ag, kako ne bi ste ograničavali ponudu na Jedan jedini proizvod od 50% Ag , koji se I ne proizvodi više od Galenike

Stavka 3 I 4 su takođe proizvodi od Galenike,koji se već dugo ne proizvode I ne postoji paralela za te proizvode

Partija 2  U opisu za obe  stavke se navodi konkretan opis za samo jedan određeni kompozit sto je isključivo zabranjeno prema Zakonu o Javnim nabavkama, molimo Vas da izmenite opis I tako specifikaciju učinite zakonitom, jer navođenjem ovakvog opisa, sastava I osobina sugeriše se samo jedan proizvod . Dozvoljeno je da stoji mikrohibridni kompozit, boja A2 I A3.

Partija 4, takođe izmeniti,važi isto kao I za partiju 2

Partija 11

Stavke od 6 do 11, molimo Vas označiti veličinu pakovanja od 120 kom za gutaperke

Stavke od 12-15 , molimo Vas označiti veličinu pakovanja od 200 kom za papirne poene

Partija 12.

Stavka 1. Se odnosi na Kariofil, ne proizvodi se više izmeniti u opisu pakovanje od 40+12ml

Stavka 2. Izraziti jedinicu mere u “g”

Stavka 3. Alfagal se ne proizvodi više. Izmeniti u opisu pakovanje od 15g 10 ml. sto odgovara ekvivalentnom  proizvodu

Stavka 4 . Cegal se ne proizvodi više, Izmeniti u opisu pakovanje od 50g + 30ml, što odgovara ekvivalentnom proizvodu.

Stavka 6. Izraziti jedinicu mere  na “g”

Stavka 7. Sitisan se ne proizvodi više, a na tržištu ne postoji paralelni proizvod , stoga je neophodno da ovu stavku izbrišete iz partije

Stavka 8. Difurid se ne proizvodi više, postoji paralelni proizvod u pakovanju od 15 ml, pa je u opisu potrebno izmeniti pakovanje

.

ОДГОВОР:

Партија 1: ставка 1. и 2. изменама је дата могућност понуде за амалгам са процентом сребра у распону од 44%-50%, док смо та ставке 3 и 4 ставили генерички назив производа јер су нам исти потребни за рад у здравственој амбуланти на селу, а увидом на сајту АЛИМС-а постоји решење за производе Галенике које важи до 24.11.2019.

Партија 2: прихваћена сугестија.

Партија  4: прихваћена сугестија.

Партија  11:за ставке 6-11 и 12-15 извршена је промена у јединици мере и самим тим у количинама.

Партија  12: ставка 1-додата могућност за одговарајући производ 40г+12мл, ставка 2 је већ одређена у грамима, ставка 3 додата могућност за одговарајући производ 15г+10мл, ставка 4 додата могућност за одговарајући производ 50г+30мл  и повећана количина на 5 пак., ставка 6 већ је изражено у грамима, ставка 7- ставка остаје јер нам је производ неопходан, а увидом на сајту АЛИМС-а постоји решење за производ Галенике које важи до 06.11.2019., ставка 8.-остаје дифурид (решење АЛИМС до 06.11.2019.) или одговарајући производ.

Сматрамо да је конкурсна документација у свему састављена у складу са Законом о јавним набавкама, узимајући у обзир потребе службе, финансијска средства као и уз поштовање начела о обезбеђивању конкуренције. Код већине ставки постоји одредница ''одговарајући'' што даје могућност да више понуђача понуди  производ истог састава, а другог произвођача.

У Коцељеви 18.12.2018. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ